УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «Крассети»

__________________А.К. Васильев

«____»__________2016 г.

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) ООО «Крассети»

по допуску в эксплуатацию приборов учета электроэнергии

Заявитель: физические и юридические лица (индивидуальные предприниматели)

Порядок определения стоимости услуг (процесса): бесплатно

Условия оказания услуг (процесса): наличие технологического присоединения к электрическим сетям ООО «Крассети»

Порядок оказания услуг (процесса):                         поэтапный

| № | Этап | Содержание / Условия этапа | Форма предоставления | Срок предоставления | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Допуск в эксплуатацию прибора учета, установленного в жилом или нежилом помещении многоквартирного дома |
| 1. | Подача заявки потребителем | В заявке указывается следующая информация: 1. сведения о потребителе (для физического лица - фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, контактный телефон, для юридического лица - наименование (фирменное наименование) и место государственной регистрации, контактный телефон); 2. предлагаемая дата и время ввода установленного прибора учета в эксплуатацию; 3. тип и заводской номер установленного прибора учета, место его установки; 4. сведения об организации, осуществившей монтаж прибора учета; 5. показания прибора учета на момент его установки; 6. дата следующей поверки. К заявке прилагаются копия паспорта на прибор учета, а также копии документов, подтверждающих результаты прохождения последней поверки прибора учета (за исключением новых приборов учета). | Письменная заявка заявителя, поданная лично или почтой с описью вложения | После установки или замены прибора учета | «Правила предоставления коммунальных услуг …», утв. Постановлением Правительства РФ №354 от 06.05.2011 |
| 2 | Рассмотрение заявки | ООО «Крассети» рассматривает заявку на соответствие техническим требованиям, и предложенные в заявке дату и время осуществления ввода прибора учета в эксплуатацию и в случае невозможности исполнения заявки в указанный срок согласовывает с потребителем иные дату и время проведения ввода в эксплуатацию установленного прибора учета. При этом предложение о новых дате и времени осуществления работ направляется потребителю не позднее чем через 3 рабочих дня со дня получения заявки, а предложенная новая дата осуществления работ не может быть позднее 15 рабочих дней со дня получения заявки. В случае если представитель ООО «Крассети» не явился в предложенные в заявке дату и время для осуществления ввода прибора учета в эксплуатацию или иные согласованные с потребителем дату и время и (или) предложенные ООО «Крассети» новые дата и время были позднее указанных сроков, прибор учета считается введенным в эксплуатацию с даты направления в адрес ООО «Крассети» заявки, и с этой даты его показания учитываются при определении объема потребления коммунальных услуг. | Письменное уведомление потребителя | В течении 3-х дней с момента получения заявки | «Правила предоставления коммунальных услуг …», утв. Постановлением Правительства РФ №354 от 06.05.2011 |
| 3. | Ввод прибора учета в эксплуатацию | В ходе ввода прибора учета в эксплуатацию проверке подлежат: 1. соответствие заводского номера на приборе учета номеру, указанному в его паспорте; 2. соответствие прибора учета технической документации изготовителя прибора, в том числе комплектации и схеме монтажа прибора учета; 3. наличие знаков последней поверки (за исключением новых приборов учета); 4. работоспособность прибора учета. Несоответствие прибора учета вышеуказанным требованиям, выявленное ООО «Крассети» в ходе проверки, является основанием для отказа ввода прибора учета в эксплуатацию. По результатам проверки прибора учета ООО «Крассети» оформляет акт ввода прибора учета в эксплуатацию, в котором указываются: 1. дата, время и адрес ввода прибора учета в эксплуатацию; 2. фамилии, имена, отчества, должности и контактные данные лиц, принимавших участие в процедуре ввода прибора учета в эксплуатацию; 3. тип и заводской номер установленного прибора учета, а также место его установки; 4. решение о вводе или об отказе от ввода прибора учета в эксплуатацию с указанием оснований такого отказа; 5. в случае ввода прибора учета в эксплуатацию показания прибора учета на момент завершения процедуры ввода прибора учета в эксплуатацию и указание мест на приборе учета, где установлены контрольные одноразовые номерные пломбы (контрольные пломбы); 6. дата следующей поверки. Допуск в эксплуатацию установленного общедомового (коллективного) прибора учета, установленного на границе раздела централизованных электрических сетей и внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома осуществляется комиссией с участием уполномоченных представителей исполнителя коммунальной услуги, ООО «Крассети» и гарантирующего поставщика (энергосбытовой, энергоснабжающей организации), с которым заключен договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности). Исполнитель коммунальной услуги в лице управляющей организации, товарищества собственников жилья, жилищного кооператива и иного специализированного потребительского кооператива обязан за 5 рабочих дней до запланированных им даты и времени допуска такого прибора учета в эксплуатацию обеспечить приглашение вышеуказанных лиц для совершения указанных действий. В случае если представители указанных организаций в установленные дату и время не явились для допуска в эксплуатацию приборов учета, исполнитель коммунальных услуг осуществляет допуск в эксплуатацию указанных приборов учета самостоятельно. | Акт принятия системы учета | Непосредственно после проведения проверки | «Правила предоставления коммунальных услуг …», утв. Постановлением Правительства РФ №354 от 06.05.2011 |
| Допуск в эксплуатацию прибора учета, установленного в индивидуальных жилых домах и у юридических лиц |
| 4. | Подача заявки потребителем | В заявке должны быть указаны: 1. реквизиты и контактные данные лица, направившего запрос, включая номер телефона; 2. место нахождения и технические характеристики энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии (мощности), объектов электросетевого хозяйства), в отношении которых лицо, направившее запрос, имеет намерение установить или заменить систему учета либо прибор учета, входящий в состав измерительного комплекса или системы учета; 3. метрологические характеристики прибора учета, в том числе его класс точности, тип прибора учета, срок очередной поверки, места установки существующих приборов учета, в том числе входящих в состав измерительного комплекса или системы учета; 4. предлагаемые места установки прибора учета, схемы подключения прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов и систем учета, а также метрологические характеристики прибора учета (в случае наличия у заявителя таких предложений). |  |  |  |
| 5. | Рассмотрение заявки | ООО «Крассети» направляет согласование места установки прибора учета, схемы подключения системы учета, метрологических характеристик прибора учета потребителю. Согласовывает предложенные в заявке дату и время осуществления ввода прибора учета в эксплуатацию и в случае невозможности исполнения заявки в указанный срок согласовывает с потребителем иные дату и время проведения ввода в эксплуатацию установленного прибора учета. | Письменное согласование | В течение 12 рабочих дней со дня получения запроса от гарантирующего поставщика (энергосбытовой, энергоснабжающей организации) и в течение 15 рабочих дней со дня получения запроса от собственника энергопринимающих устройств | «О функционировании розничных рынков электрической энергии…» утв. Постановлением Правительства РФ №442 от 04.05.2012 |
| 6. | Ввод прибора учета в эксплуатацию | Допуск установленного прибора учета в эксплуатацию осуществляется с участием уполномоченных представителей: 1. ООО «Крассети»; 2. гарантирующего поставщика (энергосбытовой, энергоснабжающей организации), с которым заключен договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) в отношении данного энергопринимающего устройства; 3. лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании энергопринимающим устройством, к которому непосредственно присоединены энергопринимающие устройства, в отношении которых установлен прибор учета, в случае если такое присоединение определяется как опосредованное присоединение к объектам сетевой организации; 4. собственника прибора учета; 5. собственника энергопринимающих устройств, в отношении которых устанавливается прибор учета, если он отличается от собственника прибора учета. В ходе ввода прибора учета в эксплуатацию проверке подлежат: 1. соответствие заводского номера на приборе учета номеру, указанному в его паспорте; 2. соответствие прибора учета технической документации изготовителя прибора, в том числе комплектации и схеме монтажа прибора учета; 3. наличие знаков последней поверки (за исключением новых приборов учета); 4. работоспособность прибора учета. Несоответствие прибора учета вышеуказанным требованиям, выявленное ООО «Крассети» в ходе проверки, является основанием для отказа ввода прибора учета в эксплуатацию. По результатам проверки прибора учета ООО «Крассети» оформляет акт ввода прибора учета в эксплуатацию, в котором указываются: 1. дата, время и адрес ввода прибора учета в эксплуатацию; 2. фамилии, имена, отчества, должности и контактные данные лиц, принимавших участие в процедуре ввода прибора учета в эксплуатацию; 3. тип и заводской номер установленного прибора учета, а также место его установки; 4. решение о вводе или об отказе от ввода прибора учета в эксплуатацию с указанием оснований такого отказа; 5. в случае ввода прибора учета в эксплуатацию показания прибора учета на момент завершения процедуры ввода прибора учета в эксплуатацию и указание мест на приборе учета, где установлены контрольные одноразовые номерные пломбы (контрольные пломбы); 6. дата следующей поверки. | Акт принятия системы учета | Непосредственно после проведения проверки | «О функционировании розничных рынков электрической энергии…» утв. Постановлением Правительства РФ №442 от 04.05.2012 |

Главный инженер                                           А.В. Фадеев

Заместитель директора по развитию и реализации услуг                                      Д.И. Токма